阜阳市电气装置项目竞赛集训基地赛前集训耗材采购询价函

1. 本项目为阜阳市电气装置项目竞赛集训基地赛前集训耗材采购。

二、本项目所投产品按国家标准执行，所有产品质保 1 年。

三、本项目报价包含货物、人工费、材料费、安装费、垃圾清运费、税金等所有相关费用，在质保期内如有非人为损坏问题均由中标单位负责。

四、供货期限：合同签订后 5 日历天内供货完成。

五、本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，将取消投标和中标候选人资格。

六、以上报价于2024年12月9日上午11:00点前，将投标材料报阜阳技师学院机电系（实训楼4楼4404室），殷老师：18055836786

七、提供合法的**企业法人营业执照**、**报价单**、**授权委托书**。

注：以下投标人签字盖章表示同意以上须知，**使用档案袋密封并盖章**该报价文件生效。

投 标 人：（盖单位章） 电话：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年 月 日

询价部门（盖章）： 机电工程系

**报 价 单**

安徽阜阳技师学院：

经我公司人员核算，提供阜阳市电气装置项目竞赛集训基地赛前集训耗材采购项目，报价（单价式）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购参数需求** | | | | | **投标单位填写** | | |
| **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** | **单价** | **小计** | **品牌/型号** |
| 1 | 手套 | 型号;XI0038500660 尺码：L | 10 | 双 | 3M |  |  |  |
| 2 | 护目镜 | 10196防风防尘骑行式 | 5 | 副 | 3M |  |  |  |
| 3 | 验电插座 | GNJ-01 | 2 | 个 | 公牛 |  |  |  |
| 4 | 黑色美纹纸胶带 | 宽12mm，每卷50米 | 5 | 卷 |  |  |  |  |
| 5 | 白色美纹纸胶带 | 宽12mm，每卷50米 | 5 | 卷 |  |  |  |  |
| 6 | 国标多股软导线 | BVR（十九根铜丝）1.5mm²红色 每/捆100米 | 6 | 捆 | 国标 |  |  |  |
| 7 | 国标多股软导线 | BVR（十九根铜丝）1.5mm²蓝色 每/捆100米 | 2 | 捆 | 国标 |  |  |  |
| 8 | 国标多股软导线 | BVR（十九根铜丝）1.5mm²黄绿色 每/捆100米 | 2 | 捆 | 国标 |  |  |  |
| 9 | 国标多股软导线 | BVR（十九根铜丝）1mm²红色 每/捆100米 | 6 | 捆 | 国标 |  |  |  |
| 10 | 国标多股软导线 | BVR（十九根铜丝）1mm²蓝色 每/捆100米 | 2 | 捆 | 国标 |  |  |  |
| 11 | 国标多股软导线 | BVR（十九根铜丝）1mm²黑色 每/捆100米 | 6 | 捆 | 国标 |  |  |  |
| 12 | 国标多股软导线 | BVR（十九根铜丝）1mm²黄绿色 每/捆100米 | 2 | 捆 | 国标 |  |  |  |
| 13 | 线针 | 针型E1008、1mm² | 10 | 包 |  |  |  |  |
| 14 | 线针 | 针型E1508、1.5mm² | 10 | 包 |  |  |  |  |
| 15 | 线针 | 针型E2508、2.5mm² | 5 | 包 |  |  |  |  |
| 16 | 双线针 | 针型TE1008、1mm² | 2 | 包 |  |  |  |  |
| 17 | 双线针 | 针型TE1508、1.5mm² | 2 | 包 |  |  |  |  |
| 18 | 双线针 | 针型TE2508、2.5mm² | 2 | 包 |  |  |  |  |
| 19 | PVC多功能线槽 | 120mm\*50mm（A型） | 50 | 米 |  |  |  |  |
| 20 | PVC线槽 | 60mm\*40mm(A型） | 150 | 米 |  |  |  |  |
| 21 | PVC线槽 | 40mm\*20mm(A型） | 50 | 米 |  |  |  |  |
| 22 | PVC线槽 | 24mm\*14mm(A型） | 50 | 米 |  |  |  |  |
| 23 | PVC线管 | φ16mm、（A管）管壁厚1.2mm、每根3米，一包33根 | 1 | 包 |  |  |  |  |
| 24 | PVC线管 | φ20mm、（A管）管壁厚1.5mm、每根3米，一包33根 | 1 | 包 |  |  |  |  |
| 25 | PVC金属软管  （国标） | φ20mm，一卷50米 | 2 | 卷 |  |  |  |  |
| 26 | 86型明盒 | 86mm\*86mm\*35mm | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 27 | 接线盒 | 100mm\*100mm\*70mm | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 28 | 接线端子用标记条 | ZB5、空白 | 100 | 条 |  |  |  |  |
| 29 | 自攻螺钉十字 | 小扁头，M4\*16mm（镀锌） 1500只/盒 | 3 | 盒 |  |  |  |  |
| 30 | DIN导轨 | HR-5600A | 20 | 根 |  |  |  |  |
| 31 | 行线槽 | 25\*50mm白色，每根2米 | 20 | 根 |  |  |  |  |
| 32 | 一开双控开关 | 86型，三个接线柱 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 33 | 双层明装配电箱 | PZ30-30,宽354\*高460\*深90 | 2 | 个 | 德力西 |  |  |  |
| 34 | 明装配电箱 | 282x420x100mm 四排96位全铁明装箱子、 | 2 | 个 | 德力西 |  |  |  |
| 35 | 西门子LOGO拓展单元 | 6ED1055-1MB00-0BA2 | 2 | 块 | 西门子 |  |  |  |
| 36 | 热风枪18v锂电池 | DHG181+6.0AH两电一充带枪嘴 | 1 | 台 | 牧田 |  |  |  |
| 37 | 手动弯管机-冷弯成型的弯管机 | SWG-32 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 38 | 水平尺铝合金强磁角度尺防摔 | 120cm两水泡/02289 | 2 | 个 | 开普路 |  |  |  |
| 39 | 水平尺铝合金强磁角度尺防摔 | 180cm三水泡/02291 | 2 | 个 | 开普路 |  |  |  |
| 40 | U-PVC管 | 直径20mm A型 | 200 | 米 | 联塑 |  |  |  |
| 41 | 低压断路器 | 3P+N 32A | 5 | 个 | 德力西 |  |  |  |
| 42 | 低压断路器 | 3P+N 20A | 5 | 个 | 德力西 |  |  |  |
| 43 | 低压断路器 | 3P 16A | 5 | 个 | 德力西 |  |  |  |
| 44 | 低压断路器 | 2P 16A | 10 | 个 | 德力西 |  |  |  |
| 45 | 低压断路器 | 2P 10A | 10 | 个 | 德力西 |  |  |  |
| 46 | 低压断路器 | 1P+N 16A | 5 | 个 | 德力西 |  |  |  |
| 47 | 低压断路器 | 1P+N 10A | 5 | 个 | 德力西 |  |  |  |
| 48 | 低压断路器 | 1P 10A | 20 | 个 | 德力西 |  |  |  |
| 49 | 低压断路器 | 1P 6A | 20 | 个 | 德力西 |  |  |  |
| 50 | 低压断路器 | 4P 32A | 5 | 个 | 德力西 |  |  |  |
| 51 | KNX接线端子 | wago243 直径0.6--0.8 红黑色 两针，一套五十个 | 1 | 套 | 德国WAGO |  |  |  |
| 52 | KNX接线端子 | wago243 直径0.6--0.8 红黑色 四针，一套五十个 | 1 | 套 | 德国WAGO |  |  |  |
| 53 | KNX总线 | WD-5801 BUS EIB 2X2X0.8 | 100 | 米 | 秋叶原 |  |  |  |
| 54 | 交直流钳表 | vc606c+标配 | 2 | 个 | 胜利 |  |  |  |
| 55 | 相序表 | VC850A标配 | 2 | 个 | 胜利 |  |  |  |
| 56 | 扎带 | 200mmX5mm 黑色（每包200根） | 5 | 包 | 长虹 |  |  |  |
| 57 | 扎带 | 150mmX4mm 黑色（每包500根） | 5 | 包 | 长虹 |  |  |  |
| 58 | 射灯 | 可安装86明盒 调节角度 AC220V 黑色 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 59 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC220V 带底座 | 6 | 个 | 正泰 |  |  |  |
| 60 | 时间继电器 | JSZ3A-B DC24V带底座 | 6 | 个 | 正泰 |  |  |  |
| 61 | 十字螺钉 | ST4.8\*19mm（每盒300枚） | 3 | 盒 |  |  |  |  |
| 62 | 电工多功能腰包 | 型号；LA123012 面料；1680D牛津包 尺寸；320x190x220mm 重量；435g 带磁性吸附 腰包+腰带 | 2 | 个 | 老A |  |  |  |
| 63 | 电钻腰包 | 型号；LA212812 尺寸；260x150mm 重量；100g 面料：600d平纹牛津 加厚型 放溅水 | 2 | 个 | 老A |  |  |  |
| 64 | 电动螺丝刀 | 型号；TD022D，最大扭矩：25n.m冲击数：0-3000 净重：0.56kg 体积：枪型227x42x142mm/直型；282x42x52mm 两电一充 | 2 | 把 | 牧田 |  |  |  |
| 65 | 按钮盒 | NPH1-10 | 8 | 个 | 正泰 |  |  |  |
| 66 | 按钮盒 | NPH1-20 | 8 | 个 | 正泰 |  |  |  |
| 67 | 精密多圈线绕电位器 | 3590S-2，定位器加刻度帽，1K（102），2W | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 68 | 旋转按钮开关 | 3SB6130-2AA10-1BA0塑料两档自锁一开 | 10 | 个 | 西门子 |  |  |  |
| 69 | 尼龙扎带 | 3\*100mm，每包1000条 | 10 | 包 | 国标 |  |  |  |
| 70 | 尼龙扎带 | 4x200mm，每包1000条 | 30 | 包 | 国标 |  |  |  |
| 71 | 电工配电箱吸盘塑料定位片 | 20×20mm，一包1000只 | 1 | 包 |  |  |  |  |
| 72 | O型冷压端子 | RV5.5-5,适用于6mm²导线，黄色，一包100只 | 2 | 包 |  |  |  |  |
| 73 | O型冷压端子 | RV5.5-6,适用于6mm²导线，黄色，一包100只 | 2 | 包 |  |  |  |  |
| 74 | O型冷压端子 | RV5.5-8,适用于6mm²导线，黄色，一包100只 | 2 | 包 |  |  |  |  |
| 75 | O型冷压端子 | RV2-4，适用于2.5mm²导线，黄色，一包100只 | 2 | 包 |  |  |  |  |
| 76 | O型冷压端子 | RV1.25-4，适用于1.5mm²导线，黄色，一包100只 | 2 | 包 |  |  |  |  |
| 77 | O型冷压端子 | RV1.25-5，适用于1.5mm²导线，黄色，一包100只 | 2 | 包 |  |  |  |  |
| 78 | O型冷压端子 | RV1.25-6，适用于1.5mm²导线，黄色，一包100只 | 2 | 包 |  |  |  |  |
| 79 | 宝塔钻头套装 | 不锈钢打孔九件套 | 2 | 套 | 绿林 |  |  |  |
| 80 | 电缆 | 0.75mm\*5芯/每卷100米 | 3 | 卷 | 正泰 |  |  |  |
| 81 | 电缆 | 0.75mm\*4芯/每卷100米 | 3 | 卷 | 国标 |  |  |  |
| 82 | 电缆 | 0.75mm\*3芯/每卷100米 | 6 | 卷 | 国标 |  |  |  |
| 83 | 电缆 | 1.5mm\*4芯/每卷100米 | 2 | 卷 | 国标 |  |  |  |
| 84 | 双色柄多用钳 | 型号：93106，8寸 | 2 | 个 | 世达 |  |  |  |
| 85 | PVC全密封线槽 | 60×60mm，一根2米，一套10根，灰色 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 86 | 行线槽 | 高60mm×宽40mm，一根2米 | 30 | 根 |  |  |  |  |
| 87 | 电镀锌网格桥架 | 200×50mm丝径4mm，一根3米 | 20 | 根 |  |  |  |  |
| 88 | 针式压线端子 | VE1010，适用1mm²，一包1000只 | 10 | 包 |  |  |  |  |
| 89 | 针式压线端子 | VE7510，适用0.75mm²，一包1000只 | 10 | 包 |  |  |  |  |
| 90 | 针式压线端子 | VE1510，适用1.5mm²，一包1000只 | 20 | 包 |  |  |  |  |
| 91 | 针式压线端子 | VE2510，适用2.5mm²，一包1000只 | 5 | 包 |  |  |  |  |
| 92 | PVC-U线管 | 25mm，一套100米 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 93 | 金属管 | 管径25mm，壁厚1.0mm，3.9米一根 | 10 | 根 |  |  |  |  |
| 94 | 国标多股软导线 | BVR（十九根铜丝）0.75mm²黑色 每/捆100米 | 5 | 捆 | 国标 |  |  |  |
| 合计 |  | | | | | |  |  |

1、按询价文件规定报价（人工费、材料费、安装费、垃圾清运费、税金等所有相关费用）为（大写）： ，（小写）： 。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务, 并保证于询价文件要求的日期内完成供货。

3、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其报价有关的任何证据或资料。

4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

报价单位名称：（盖章） 报价日期：

附件1：

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、补正、递交， （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人的身份证复印件（正反两面）

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

联系电话：

委托代理人： （签字）

联系电话：

年 月 日

备注：法定代表人参与报价时，不需要提供授权委托书，但需提供法定代表人身份证复印件