阜阳技师学院一期主教学楼消防设施维修项目询价函

投标单位名称： ：

一、本项目为 阜阳技师学院一期主教学楼消防设施维修项 项目。

二、项目预算（最高限价）： 20000 元，大写：贰万元整。

三、本项目所投产品按国家标准执行，所有产品质保 1 年。

四、本项目报价包含材料、安装、维修、人工、售后等与本项目相关的所有费用，在质保期内如有非人为损坏问题均由中标单位负责，且安排专业人员现场解决，施工人员安全由中标单位负责。

五、根据现场勘察，按采购单位要求施工。

六、本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，将取消投标和中标候选人资格。

七、以上报价于2025年7月29日上午10点前，将投标材料报阜阳技师学院保卫处，韩老师：19156853770

八、附营业执照复印件。

注：以下投标人签字盖章表示同意以上须知，**使用档案袋密封并盖章**该报价文件生效。

投 标 人：（盖单位章） 电话：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年 月 日

询价部门（盖章）：

**报 价 单**

安徽阜阳技师学院：

经我公司人员核算，提供阜阳技师学院一期主教学楼消防设施维修项目报价(单价式)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **规格** | **单价** | **小计** | **备注** |
|  | 排烟防火阀（楼顶） | 套 | 4 | 1800\*800 |  |  | 包含风管整修、风机风管防腐除锈 |
|  | 排烟防火阀控制模块（楼顶） | 套 | 4 |  |  |  | 包含线路及调试 |
|  | 水箱人孔盖（楼顶） | 台 | 1 | 800\*800 |  |  | 包含防虫网 |
|  | 楼层末端试水装置 | 个 | 10 |  |  |  | 包含吊顶拆装及防水 |
|  | 湿式报警阀（地下室泵房） | 套 | 3 | DN150 |  |  | 含模块安装调试、泵房水泵及管道防腐除锈 |
|  | 压力表（地下室泵房） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： | | | | |  |  |

报价单位名称：（盖章） 报价日期：

注：以上报价材料、安装、维修、人工、售后等与本项目相关的所有费用。